I. Входная дверь.

- Внешний вид.

- Плотность прилегания.

- Работа всех ключей.

- Точки крепления.

- Звонок.

- Обналичка изнутри.

II. Прихожая.

- Внешний вид напольного покрытия.

- Горизонтальность напольного покрытия.

- Стыки напольного покрытия со стеной.

- Плинтусы.

- Ровность стен.

- Патрон освещения.

- Розетки.

- Внешний вид потолка.

- Кабель интернета.

III. Санузел.

- Внешний вид входной двери.

- Обналичка снаружи.

- Обналичка внутри.

- Плотность прилегания входной двери.

- Внешний вид напольного покрытия.

- Горизонтальность напольного покрытия.

- Стыки напольного покрытия со стеной.

- Плинтусы.

- Ровность стен.

- Патрон освещения.

- Внешний вид кафельной плитки на стенах.

- Устойчивость плиток на стенах.

- Целостность дверцы доступа в короб коммуникаций.

- Внутреннее состояние стены за коробом коммуникаций.

- Внешний вид труб коммуникаций.

- Отверстия и щели в коробе запанены.

- Доступ к счетчикам.

- Работоспособность запорной арматуры.

- Работоспособность крана ХВС.

- Работоспособность крана ГВС.

- Слив в ванне.

- Устойчивость ванны.

- Заземление ванны.

- Крепление раковины.

- Слив раковины.

- Сифон.

- Устойчивость унитаза.

- Слив унитаза.

- Восполнение бачка унитаза.

- Работоспособность механизмов унитаза.

- Отсутствие течи на шланге унитаза.

- Отсутствие течи на креплениях бачка внизу.

- Наличие полотенцесушителя.

- Крепление полотенцесушителя.

- Тяга в вентиляции.

- Работоспособность розеток.

IV. Кухня.

- Внешний вид входной двери.

- Обналичка снаружи.

- Обналичка внутри.

- Плотность прилегания входной двери.

- Внешний вид напольного покрытия.

- Горизонтальность напольного покрытия.

- Стыки напольного покрытия со стеной.

- Плинтусы.

- Ровность стен.

- Патрон освещения.

- Работоспособность розеток.

- Внешний вид обоев на стенах.

- Внешний вид потолка.

- Отсутствие следов протечек под потолком и в углах.

- Наличие электроплиты.

- Работоспособность электроплиты.

- Крепление раковины.

- Сифон.

- Кран ГВС.

- Кран ХВС.

- Подоконник и откосы.

- Отсутствие видимых зазоров в оконном блоке.

- Количество камер в стеклопакете.

- Целостность стеклопакета.

- Отсутствие капель краски снаружи окна.

- Ход ручки во все положения.

- Отсутствие скрипов, трения.

- Отсутствие ветра.

- Внешний вид рамы и стеклопакета.

- Тяга в вентиляции.

V. Спальня.

- Внешний вид входной двери.

- Обналичка снаружи.

- Обналичка внутри.

- Плотность прилегания входной двери.

- Внешний вид напольного покрытия.

- Горизонтальность напольного покрытия.

- Стыки напольного покрытия со стеной.

- Плинтусы.

- Ровность стен.

- Патрон освещения.

- Работоспособность розеток.

- Внешний вид обоев на стенах.

- Внешний вид потолка.

- Отсутствие следов протечек под потолком и в углах.

- Подоконник и откосы.

- Отсутствие видимых зазоров.

- Количество камер в стеклопакете.

- Целостность стеклопакета.

- Отсутствие капель краски снаружи окна.

- Ход ручки во все положения.

- Отсутствие скрипов, трения.

- Отсутствие ветра.

- Внешний вид рамы и стеклопакета.

VI. Зал.

- Внешний вид входной двери.

- Обналичка снаружи.

- Обналичка внутри.

- Плотность прилегания входной двери.

- Внешний вид напольного покрытия.

- Горизонтальность напольного покрытия.

- Стыки напольного покрытия со стеной.

- Плинтусы.

- Ровность стен.

- Патрон освещения.

- Работоспособность розеток.

- Внешний вид обоев на стенах.

- Внешний вид потолка.

- Отсутствие следов протечек под потолком и в углах.

- Подоконник и откосы.

- Отсутствие видимых зазоров.

- Количество камер в стеклопакете.

- Целостность стеклопакета.

- Ход ручки во все положения.

- Отсутствие скрипов, трения.

- Отсутствие ветра.

- Внешний вид рамы и стеклопакета.

- Отсутствие капель краски снаружи окна.

VII. Коридор.

- Внешний вид напольного покрытия.

- Горизонтальность напольного покрытия.

- Стыки напольного покрытия со стеной.

- Плинтусы.

- Ровность стен.

- Патрон освещения.

- Работоспособность розеток.

- Внешний вид обоев на стенах.

- Внешний вид потолка.