| Группа | Гр.1 | Гр.2 | Гр.3 | Гр.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность, кВт. | 10 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| Ток, А. | 15,8 | 4,5 | 6,2 | 6,2 |
| Марка кабеля | ВВГнг 5*4 | ВВГнг 3*2,5 | ВВГнг 5*2,5 | ВВГнг 5*2,5 |
| Способ прокладки | открыто | открыто | открыто | открыто |
| Назначение | Электроснабжение дома | Уличное освещение | Электроснабжение бани | Электроснабжение гаража |

| Изм. | Лист | № документа | Подпись | Дата | Внутреннее электроснабжение | Лит. | Масса | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработал |  |  |  |  | жилого дома по адресу: Нижегородская обл. Богородский район, д. Килелей |  |  |  |
| Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист 4 | Листов 11 |  |
|  |  |  |  |  | Расчетно-монтажная схема электроснабжения |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВРУ |  |  |  |