Уважаемый Валерий Павлинович!

Мы, дольщики дома по ул. Таганская (между домами №8 и №4/2) жилого комплекса «Таганский дворик» II-очередь, в лице председателя ТСЖ «Таганский дворик» Матвеевой Н.А., повторно обращаемся к Вам и просим выделить деньги на окончание строительства и ввод нашего дома в эксплуатацию.

Застройщиком данного объекта является ЗАО «Терем», лицензия № ГС-4-52-02-27-0-5257022407-006649-3 от 26.06.06, распоряжение №3825-р от 22.11.04 «О разрешении ЗАО «Терем» проектирования жилого дома с помещениями общественного назначения по ул. Таганская (между домами №8 и №4/2) в Ленинском районе и резервировании земельного участка», разрешение №80/2005 от 17.10.2005 г. на выполнение строительно-монтажных работ, распоряжение № 3640-р от 08.09.2005 г. «О предоставлении земельного участка в аренду ЗАО «Терем» под строительство жилого дома с помещениями общественного назначения по ул. Таганская (между домами №8 и №4/2) в Ленинском районе», договор аренды земли на время совместной деятельности по строительству (реконструкции) объекта» №13907/05.

На сегодняшний день:

А)  с ЗАО «Терем» сложилась следующая ситуация:

- Генеральный директор г-н Орехов О.В. уволился с занимаемой должности в феврале 2007 года

- До 19 марта исполнение обязанностей генерального директора были возложены на г-жу Степанищеву Е.А.

- С 19 марта 2007 года из ЗАО «Терем» уволился ВЕСЬ персонал.

ЗАО «ТЕРЕМ» БОЛЬШЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ ФИЗИЧЕСКИ. ТЕЛЕФОНЫ МОЛЧАТ.

Б) с домом сложилась следующая ситуация:

Дом практически достроен, но есть существенные недоделки, а именно:

- Подъезды:

- Первый подъезд не окрашен

- Не закончена строительная часть машинных помещений

- Не установлены железные двери в мусорокамеры

- Не установлены контейнеры для мусора

2. Подвалы:

- Отсутствует теплоизоляция трубопроводов

- Не закончен монтаж систем отопления и систем канализации

- Отсутствует опрессовка систем отопления, ГВС, ХВС, канализации

3. Фасады:

- Не выполнено утепление со стороны арки

- Не выполнено утепление со стороны температурного шва

- Не окрашены металлические конструкции подъездных крылец

- Не закончены работы по отделке колонн арки

4. Благоустройство:

- Отсутствуют малые формы

- Частично не выполнена установка бордюр, не убран мусор

- Нет асфальтировки и засыпки грунтом газонов

- Не установлен детский город по проекту

- Не выполнено наружное освещение

5. Квартиры (среднестатистические замечания):

- частично не вывезен мусор

- повреждена стяжка полов (трещины) или отсутствует совсем

- в отдельных местах трещины на стенах или отвалилась шпаклевка

- несколько разбитых стеклопакетов

- отвалилась шпаклевка на рустах потолка

Для ввода дома в эксплуатацию необходимы следующие инвестиции:

- Инвестиции по подключению дома к магистральным трассам:

- МП «Водоканал» около 4 млн. руб.

- ООО «Автозаводские энергетические сети» (на основании распоряжения зам. Мера Нижнего Новгорода г-на Котельникова) около 3 млн. руб.

2. Доля города при вводе дома в эксплуатацию – сумма неизвестна

3. Сдача квартир Энергонадзору – сумма неизвестна

4. Устранение недоделок около 3,5-4 млн. руб.

В связи с тем, что нам дольщикам, сегодня обратиться больше не к кому (застройщика нет) убедительно просим Вас выделить деньги на достройку и ввод дома в эксплуатацию из областного бюджета.

Многие из нас продали свои квартиры и вложили деньги в это строительство в надежде получить улучшенные условия проживания. Многие семьи с детьми ютятся по родственникам или снимают квартиру рассчитывая вскоре въехать в новое жилье.

В свете последних событий с застройщиком, надежда угасает и появляется страх потерять последнее.

Просим Вас всю информацию отправлять по адресу:

603073, г. Нижний Новгород, ул. Таганская, дом между домами № 8 и №4/2, квартира № 3.

22.03.2007 г.

От лица дольщиков

Председатель ТСЖ

«Таганский дворик»                                                     Матвеева Н.А.