## Лист2
Теплолюкс-ProfiRoll
Марка | Мощность Вт | Длина секции, м | Площадь помещения при комфортном отоплении, м2 | Площадь помещения при основном обогреве, м2 | Цена
ProfiRoll 160 | 160 | 12 | 1.5 | 1.1 | 2434
ProfiRoll 200 | 200 | 14 | 1.8 | 1.3 | 2579
ProfiRoll 240 | 240 | 18 | 2.2 | 1.6 | 2867
ProfiRoll 320 | 320 | 24 | 2.9 | 2.1 | 3439
ProfiRoll 400 | 400 | 30 | 3.9 | 2.7 | 3562
ProfiRoll 480 | 480 | 36 | 4.4 | 3.2 | 4110
ProfiRoll 600 | 600 | 43 | 5.5 | 4 | 4800
ProfiRoll 720 | 720 | 53 | 6.5 | 4.8 | 5409
ProfiRoll 800 | 800 | 59 | 7.3 | 5.3 | 5507
ProfiRoll 960 | 960 | 71 | 8.7 | 6.4 | 6310
ProfiRoll 1120 | 1120 | 83 | 10.2 | 7.5 | 7212
ProfiRoll 1280 | 1280 | 94 | 11.6 | 8.5 | 7752
ProfiRoll 1400 | 1400 | 100 | 12.7 | 9.3 | 8946
ProfiRoll 1600 | 1600 | 118 | 14.5 | 10.7 | 10187
ProfiRoll 1800 | 1800 | 128 | 16.4 | 12 | 10818
ProfiRoll 1920 | 1920 | 141 | 17.5 | 12.8 | 11720
ProfiRoll 2000 | 2000 | 143 | 18.2 | 13.3 | 12150
ProfiRoll 2400 | 2400 | 177 | 21.8 | 16 | 15388
"Теплолюкс- ProfiMat 160 Вт/кв.м."
Нагревательные маты ProfiMat 160 Вт/кв.м.
Марка | Мощность Вт | Площадь помещения, м2 | Цена
ProfiMat 160-1,0 | 160 | 1 | 3852
ProfiMat 160-1,5 | 160 | 1.5 | 4453
ProfiMat 160-2,0 | 160 | 2 | 5087
ProfiMat 160-2,5 | 160 | 2.5 | 5721
ProfiMat 160-3,0 | 160 | 3 | 6386
ProfiMat 160-3,5 | 160 | 3.5 | 7051
ProfiMat 160-4,0 | 160 | 4 | 7812
ProfiMat 160-5,0 | 160 | 5 | 8858
ProfiMat 160-6,0 | 160 | 6 | 9967
ProfiMat 160-7,0 | 160 | 7 | 11076
ProfiMat 160-8,0 | 160 | 8 | 11911
ProfiMat 160-9,0 | 160 | 9 | 13296
ProfiMat 160-10,0 | 160 | 10 | 14053
ProfiMat 160-12,0 | 160 | 12 | 14961
ProfiMat 160-15,0 | 160 | 15 | 18168
"Теплолюкс- ProfiMat 120 Вт/кв.м."
Нагревательные маты ProfiMat 120 Вт/кв.м.
Марка | Мощность Вт | Площадь помещения, м2 | Цена
ProfiMat 120-1,0 | 120 | 1 | 3466
ProfiMat 120-1,5 | 120 | 1.5 | 4007
ProfiMat 120-2,0 | 120 | 2 | 4578
ProfiMat 120-2,5 | 120 | 2.5 | 5149
ProfiMat 120-3,0 | 120 | 3 | 5747
ProfiMat 120-3,5 | 120 | 3.5 | 6346
ProfiMat 120-4,0 | 120 | 4 | 7031
ProfiMat 120-5,0 | 120 | 5 | 7973
ProfiMat 120-6,0 | 120 | 6 | 8971
ProfiMat 120-7,0 | 120 | 7 | 9969
ProfiMat 120-8,0 | 120 | 8 | 10720
ProfiMat 120-9,0 | 120 | 9 | 11966
ProfiMat 120-10,0 | 120 | 10 | 12648
ProfiMat 120-12,0 | 120 | 12 | 13465
ProfiMat 120-15,0 | 120 | 15 | 16351
"Теплолюкс "STANDART"
"Теплолюкс "ELITE"
Двужильные секции
Марка | Мощность Вт | Длина секции, м | Площадь помещения при комфортном отоплении, м2 | Площадь помещения при основном обогреве, м2 | Цена
ТЛБЭ 5-100 | 100 | 5 | 0,5 - 0,7 | 0,4 - 0,6 | 2442
ТЛБЭ 13-190 | 190 | 13 | 0,8 - 1,4 | 0,8-1,2 | 3013
ТЛБЭ 18-270 | 270 | 18 | 1.5 - 2.2 | 1,3-1,5 | 3105
ТЛБЭ 21-340 | 340 | 21 | 2.3 - 2.6 | 1,6-1,8 | 3386
ТЛБЭ 23-420 | 420 | 23 | 2.7 - 3.4 | 1,9-2,1 | 3643
ТЛБЭ 26-520 | 520 | 26 | 3.5 - 4.0 | 2,3-2,6 | 3972
ТЛБЭ 32-630 | 630 | 32 | 4.1 - 4.5 | 2,8-3,1 | 4586
ТЛБЭ 42-800 | 800 | 42 | 4.6 - 6.3 | 3,6-4,0 | 5270
ТЛБЭ 48-900 | 900 | 48 | 6.4 - 7.2 | 4,3-5,0 | 5837
ТЛБЭ 63-1200 | 1200 | 63 | 7.3 - 9.2 | 5,4-6,5 | 7660
ТЛБЭ 75-1400 | 1400 | 75 | 9.3 - 11.1 | 6,5-7,5 | 8862
ТЛБЭ 100-2000 | 2000 | 105 | 11.2 - 16.0 | 9,0-11,0 | 12072
"Теплолюкс "MiNi"
Одножильные нагревательные маты
Марка | Площадь отапливаемого помещения, м2 | Мощность, Вт | Цена
МН 105 - 0,65 | 0.65 | 105 | 2925
МН 155 - 1,0 | 1 | 155 | 3131
МН 200 - 1,4 | 1.4 | 200 | 3750
МН 250 - 1,8 | 1.8 | 250 | 4347
МН 345 - 2,3 | 2.3 | 345 | 4944
МН 440 - 3,0 | 3 | 440 | 5335
МН 540 - 3,6 | 3.6 | 540 | 5867
МН 640 - 4,2 | 4.2 | 640 | 6377
МН 760 - 5,0 | 5 | 760 | 6951
МН 930 - 6,0 | 6 | 930 | 8114
МН 1070 - 7,0 | 7 | 1070 | 8852
МН 1180 - 8,0 | 8 | 1180 | 9384
МН 1420 - 9,5 | 9.5 | 1420 | 11273
МН 1700 - 11,5 | 11.5 | 1700 | 12587
МН 1960 - 13,0 | 13 | 1960 | 13683
МН 2300 - 15,3 | 15.3 | 2300 | 15561
"Теплолюкс "TROPIX"
Двужильные нагревательные маты
Марка | Площадь отапливаемого помещения, м2 | Мощность, Вт | Цена
МНН130-1,0 | 1 | 130 | 3752
МНН170-1,3 | 1.3 | 170 | 4032
МНН215-1,5 | 1.5 | 215 | 4338
МНН285-2,0 | 2 | 285 | 4933
МНН375-2,5 | 2.5 | 375 | 5563
МНН480-3,0 | 3 | 480 | 6161
МНН535-3,5 | 3.5 | 535 | 6789
МНН630-4,5 | 4.5 | 630 | 7411
МНН770-5,5 | 5.5 | 770 | 8352
МНН900-6,5 | 6.5 | 900 | 9463
МНН1010-7,5 | 7.5 | 1010 | 10565
МНН1180-8,5 | 8.5 | 1180 | 11275
МНН1455-10,5 | 10.5 | 1455 | 13478
МНН1655-12,0 | 12 | 1655 | 14357
МНН1895-13,5 | 13.5 | 1895 | 15705
"Национальный комфорт"
Одножильные секции
Марка | Мощность, кВт | Площадь помещения для комфортного обогрева, кв.м | Площадь помещения для основного обогрева, кв.м | Длина секции, м | Цена
НК-250 | 0.25 | 1,5-2,3 | 1,0-1,5 | 17 | 1906
НК-370 | 0.37 | 2,3-3,4 | 1,6-1,9 | 23 | 2435
НК-460 | 0.46 | 3,4-4,2 | 2,0-2,5 | 28 | 2617
НК-550 | 0.55 | 4,2-5,0 | 2,6-3,0 | 31 | 2885
НК-590 | 0.59 | 4,4-5,0 | 2,9-3,2 | 35 | 3085
НК-770 | 0.77 | 5,0-6,5 | 3,5-4,0 | 42 | 3358
НК-850 | 0.85 | 6,5-7,5 | 4,1-4,7 | 53 | 4143
НК-1000 | 1 | 7,5-9,0 | 5,0-5,5 | 60 | 4708
НК-1300 | 1.3 | 9,0-11,0 | 6,0-7,0 | 71 | 5424
НК-1500 | 1.5 | 11,0-13,0 | 7,3-8,0 | 83 | 6288
НК-1700 | 1.7 | 13,0-15,0 | 8,3-9,5 | 92 | 7200
"Национальный комфорт"
Двужильные секции
Марка | Мощность, кВт | Площадь помещения для комфортного обогрева, кв.м | Площадь помещения для основного обогрева, кв.м | Длина секции, м | Цена
БНК-110 | 0.11 | 0,5-09 | - | 6 | 1912
БНК-150 | 0.15 | 0,9-1,2 | 0,7-0,8 | 9 | 2064
БНК-200 | 0.2 | 1,2-1,6 | 1,0-1,2 | 11.5 | 2395
БНК-260 | 0.26 | 1,6-2,2 | 1,2-1,4 | 14 | 2614
БНК-360 | 0.36 | 2,2-2,9 | 1,6-2,0 | 19 | 3173
БНК-450 | 0.45 | 2,9-3,6 | 2,0-2,5 | 25 | 3425
БНК-540 | 0.54 | 3,6-4,3 | 2,5-3,0 | 31 | 3754
БНК-700 | 0.7 | 4,3-5,6 | 3,1-3,8 | 40 | 4493
БНК-930 | 0.93 | 5,6-7,5 | 4,0-5,0 | 53 | 5429
БНК-1210 | 1.2 | 7,5-9,7 | 5,5-6,5 | 68 | 7072
БНК-1440 | 1.5 | 9,7-11,3 | 6,5-7,5 | 80 | 8352
БНК-1770 | 1.8 | 11,4-14,3 | 8,0-9,5 | 98 | 10661
БНК-2370 | 2.4 | 14,5-19 | 10,0-11,5 | 128 | 12999
"Национальный комфорт"
Одножильные нагревательные маты
Марка | Площадь покрытия, кв.м | Мощность,Вт | Цена
тНК - 105/0,65 | 0.65 | 105 | 2154
тНК - 155/1 | 1 | 155 | 2332
тНК - 200/1,4 | 1.4 | 200 | 2756
тНК - 345/2,3 | 2.3 | 345 | 3613
тНК - 440/3 | 3 | 440 | 3999
тНК - 540/3,6 | 3.6 | 540 | 4583
тНК - 640/4,2 | 4.2 | 640 | 5112
тНК - 760/5 | 5 | 760 | 5610
тНК - 930/6 | 6 | 930 | 6374
тНК - 1070/7 | 7 | 1070 | 7151
тНК - 1180/8 | 8 | 1180 | 7920
тНК - 1420/9,5 | 9.5 | 1420 | 9326
тНК - 1960/13,0 | 13 | 1960 | 11307
"Национальный комфорт"
Двужильные нагревательные маты
Марка | Площадь покрытия, кв.м | Мощность,Вт | Цена
2НК-75-0,5 | 0.5 | 75 | 2489
2НК-130-1,0 | 1 | 130 | 2686
2НК-215-1,5 | 1.5 | 215 | 3148
2НК-285-2,0 | 2 | 285 | 3636
2НК-375-2,5 | 2.5 | 375 | 4082
2НК-480-3,0 | 3 | 480 | 4539
2НК-535-3,5 | 3.5 | 535 | 5145
2НК-630-4,5 | 4.5 | 630 | 5781
2НК-770-5,5 | 5.5 | 770 | 6408
2НК-900-6,5 | 6.5 | 900 | 6892
2НК-1010-7,5 | 7.5 | 1010 | 7909
2НК-1180-8,5 | 8.5 | 1180 | 9478
2НК-1400-10,0 | 10 | 1400 | 10004
2НК-1575-12,0 | 12 | 1575 | 11067
2НК-1895-13,5 | 13.5 | 1895 | 12232
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ
Наименование | Цена
RoomStat 110 Вид: механический
Максимальный ток нагрузки: 16 A
Диапазон температуры: от +5оС до +45оC
Производитель: Россия | 1586
I Warm 710 Вид: электронный с дисплеем
Максимальный ток нагрузки: 16 A
Диапазон температуры: от +5оС до +45оC
Производитель: Россия | 2152
I Warm 720 Вид: программируемый
Максимальный ток нагрузки: 16 A
Диапазон температуры: от +5оС до +45оC
Потребляемая мощность: 0,45 W
Производство: Россия | 3053
I Warm 730 - BiZONE Вид: двухзональный
Максимальный ток нагрузки: 2x8 A
Диапазон температуры: от +5оС до +45оC
Потребляемая мощность: 0,45 W
Производство: Россия | 2874
Напряжение питания 220 B
Максимальный ток нагрузки 16 А (3,5 кВт)
Потребляемая мощность 450 мВт
Габариты 86x86x35 мм
Диапазон температуры: +5 °С ...+45 °C
Производитель: Россия | 1827
Напряжение питания 220 B
Максимальный ток нагрузки 16 А (3,5 кВт)
Потребляемая мощность 450 мВт
Габариты 86x86x35 мм
Диапазон температуры: +5 °С ...+45 °C
Производитель: Россия | 2227
Напряжение питания 220 B
Максимальный ток нагрузки 16 А (3,5 кВт)
Потребляемая мощность 450 мВт
Диапазон температуры: +5 °С ... +35 °C
Производитель: Россия | 3440
Напряжение питания 220 B
Максимальный ток нагрузки 16 А (3,5 кВт)
Потребляемая мощность 450 мВт
Диапазон температуры: +5 °С ... +35 °C
Производитель: Россия
Управление через мобильные устройства. Программируемый | 6168
Напряжение питания 220 B
Максимальный ток нагрузки 16 А (3,5 кВт)
Потребляемая мощность 450 мВт
Диапазон температуры: +5 °С ... +35 °C
Производитель: Россия
Сенсорное управление. Программируемый | 4015
"FreezStop-Lite"
Комплект для обогрева трубопроводов FreezStop-Lite (для труб диаметром до 32 мм)
Наименование изделия | Длина секции, м | Длина питающего кабеля | Цена
FreezStop-Lite -15-1 | 1 | 3 | 829
FreezStop-Lite -15-2 | 2 | 3 | 1071
FreezStop-Lite -15-3 | 3 | 3 | 1425
FreezStop-Lite -15-4 | 4 | 3 | 1611
FreezStop-Lite -15-5 | 5 | 3 | 1779
FreezStop-Lite -15-6 | 6 | 3 | 2181
FreezStop-Lite -15-7 | 7 | 3 | 2371
FreezStop-Lite -15-8 | 8 | 3 | 2695
FreezStop-Lite -15-9 | 9 | 3 | 2890
FreezStop-Lite -15-10 | 10 | 3 | 3248
FreezStop-Lite -15-15 | 15 | 3 | 4281
FreezStop-Lite -15-20 | 20 | 3 | 5330
"FreezStop"
Комплект кабельного обогрева труб водоснабжения FreezStop (для труб диаметром до 70 мм)
Наименование изделия | Длина секции, м | Длина питающего кабеля | Цена
FreezStop -25-1 | 1 | 3 | 1149
FreezStop -25-2 | 2 | 3 | 1460
FreezStop -25-3 | 3 | 3 | 1874
FreezStop -25-4 | 4 | 3 | 2242
FreezStop -25-5 | 5 | 3 | 2683
FreezStop -25-6 | 6 | 3 | 3127
FreezStop -25-7 | 7 | 3 | 3572
FreezStop -25-8 | 8 | 3 | 4013
FreezStop -25-9 | 9 | 3 | 4458
FreezStop -25-10 | 10 | 3 | 4903
FreezStop -25-15 | 11 | 3 | 6592
FreezStop -25-20 | 12 | 3 | 8631
"Freezstop-Inside"
Нагревательные секции кабельные "Freezstop inside " для обогрева труб внутри
Наименование изделия | Длина секции, м | Длина питающего кабеля | Цена
Freezstop Inside-10-2 | 2 | 3 | 3185
Freezstop Inside-10-4 | 4 | 3 | 3699
Freezstop Inside-10-6 | 6 | 3 | 4344
Freezstop Inside-10-8 | 8 | 3 | 5453
Freezstop Inside-10-10 | 10 | 3 | 6053
Freezstop Inside-10-12 | 12 | 3 | 6652
Freezstop Inside-10-16 | 16 | 3 | 8462
Freezstop Inside-10-20 | 20 | 3 | 9752
ПНК
Плёночные тёплые полы
Наименование | Площадь обогрева, м2 | Ед. | Цена
Комплект теплого пола "Национальный комфорт" ПНК-220-1,0 | 1 | шт. | 1382
Комплект теплого пола "Национальный комфорт" ПНК-440-2,0 | 2 | шт. | 2160
Комплект теплого пола "Национальный комфорт" ПНК-660-3,0 | 3 | шт. | 2930
Комплект теплого пола "Национальный комфорт" ПНК-880-4,0 | 4 | шт. | 3907
Комплект теплого пола "Национальный комфорт" ПНК-1000-5,0 | 5 | шт. | 4884
Комплект теплого пола "Национальный комфорт" ПНК-1320-6,0 | 6 | шт. | 5860
Комплект теплого пола "Национальный комфорт" ПНК-1540-7,0 | 7 | шт. | 6842
Комплект теплого пола "Национальный комфорт" ПНК-1760-8,0 | 8 | шт. | 7862
Комплект теплого пола "Национальный комфорт" ПНК-1980-9,0 | 9 | шт. | 8899
Комплект теплого пола "Национальный комфорт" ПНК-2200-10,0 | 10 | шт. | 9936
"Теплолюкс - Carpet"
Подогреваемые коврики
Наименование | Ед. | Цена
Подогреваемый коврик "Теплолюкс Carpet" серый | шт. | 1565
Подогреваемый коврик "Теплолюкс Carpet" коричневый | шт. | 1565
"Теплолюкс - Mirror"
Обогреватели зеркал
Наименование | Ед. | Цена
Обогреватель зеркала "Теплолюкс Mirror" 50х42 | шт. | 826
Обогреватель зеркала "Теплолюкс Mirror" 60x50 | шт. | 910
Теплолюкс "Express"
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КОВРИКИ "ТЕПЛОЛЮКС-EXPRESS"
Наименование | Ед. | Цена
Нагреватель под ковер "Теплолюкс-express" 200х140 | шт. | 4388
Нагреватель под ковер "Теплолюкс-express" 280х200 | шт. | 5381
Регулятор мощности ТР 160 | шт. | 2321
"Теплолюкс - Flora"
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
Наименование | Ед. | Цена
Дизайн-радиатор "Теплолюкс" Flora 60х60 зеленый | шт. | 5606
Дизайн-радиатор "Теплолюкс" Flora 60х60 изумрудный | шт. | 5606
Дизайн-радиатор "Теплолюкс" Flora 60х60 коричневый | шт. | 5606
Дизайн-радиатор "Теплолюкс" Flora 60х60 красный | шт. | 5606
Дизайн-радиатор "Теплолюкс" Flora 60х60 оранжевый | шт. | 5606
Дизайн-радиатор "Теплолюкс" Flora 60х60 черный | шт. | 5606
"АВТОКОВРИК - Автолюкс"
Наименование | Ед.
Коврик для автомобилиста с подогревом "Автолюкс" 24В | шт. | 2480
"GREEN BOX"
Комплекты с двужильными секциями марки Green Box
Марка | Мощность, Вт | Длина кабеля, м | Площадь помещения при комфортном отоплении, м2 | Сопротивление,Ом | Цена
GB-150/3 | 140 | 10 | 0,8-1,0 | 314,3 - 384,1 | 1380
GB-200/3 | 210 | 17.5 | 1,3-1,6 | 219,5 - 256,1 | 1863
GB-500/3 | 490 | 35 | 3,0-3,5 | 94,1 - 109,8 | 3532
GB-850/3 | 850 | 65 | 5,0-6,5 | 59,0 - 89,9 | 5168
GB-1000/3 | 980 | 82 | 6,5-7,5 | 47,0 - 54,9 | 6343
Доктор Сухов
Осушитель влаги
Наименование | Ед. | Цена
Осушитель влаги "Защита от плесени" ПН -2,5-75 | шт. | 1225
Осушитель влаги "Защита от плесени" ПН -4,0-120 | шт. | 1531
Осушитель влаги "Защита от плесени" ПН -6,0-180 | шт. | 2152