| Таблица общепринятых норм освещенности для помещения с высотой потолка не более 3м. |
| --- |
| Помещение | Лампы накаливания | Галогенные лампы | Энергосберегающие лампы | Светодиодные лампы |
| Помещения, где используется приглушенный свет | Спальня | 10-12 Вт на м2 | 6-8 Вт на м2 | 2,5-3,2 Вт на м2 | 1,5-2 Вт на м2 |
| Помещения, где используется средний уровень света | Санузел, рабочий кабинет, детская | 15-18 Вт на м2 | 10-12 Вт на м2 | 4-4,8 Вт на м2 | 2-3 Вт на м2 |
| Помещения, с самой яркой освещенностью | Гостиная | 20 Вт на м2 | 13 Вт на м2 | 5,2 Вт на м2 | 2,5-3,5 Вт на м2 |