Таблица подбора мощности осветительных приборов в зависимости от площади помещения

Таблица подбора мощности осветительных приборов в зависимости от площади помещения Размер помещения Очень яркий свет Яркий свет Мягкий свет меньше 6 кв.м 150 Вт 100 Вт 60 Вт 8 кв.м 200 Вт 140 Вт 80 Вт 10 кв.м 250 Вт 175 Вт 100 Вт 12 кв.м 300 Вт 210 Вт 120 Вт 16 кв.м 400 Вт 280 Вт 160 Вт 20 кв.м 500 Вт 350 Вт 200 Вт 25 кв.м 600 Вт 420 Вт 240 Вт 30 кв.м 700 Вт 490 Вт 280 Вт Указанная таблица применима для ламп накаливания. Галогенные лампы аналогичной мощности светят примерно в 1.7 раз ярче, поэтому для расчета мощности галогенового освещения необходимо применять указанный коэффициент.