| Расчет стоимости материалов на текущий ремонт кровли ГОУСО «Сасовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество | Стоимость (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за единицу | текущая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4.0x100 мм | т | 0,008064 | 60000 | 484 |
| Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм | т | 0,000504 | 75000 | 38 |
| Краски для наружных работ: защитная, марки МА-015 | т | 0,001944 | 81200 | 158 |
| Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм | т | 0,00054 | 46000 | 25 |
| Коньковые саморезы оцинкованные 4,8x80 мм | 10 шт. | 4,8 | 60 | 288 |
| Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой |  |  |  |  |
| 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ | 10 шт. | 72,6 | 60 | 291 |
| Герметик силиконовый для наружных швов | л | 0,54 | 210 | 113 |
| Толь ТВК-350 | м2 | 2,6064 | 38 | 99 |
| Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0,02565 | 55000 | 1411 |
| Доски антисептированные: обрезные длиной 4-6.5 м шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта | мЗ | 1,0584 | 6500 | 6880 |
| Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) Вата минеральная Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм 1 сорта Металлочерепица | м2 мЗ мЗ м2 | 83,52 0,2232 0,3312 82,3 | 28 1100 6500 320 | 2339 246 2153 26336 |
| Итого |  |  |  | 40859 |

Расчет стоимости материалов на внутренний ремонт ГОУСО «Сасовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в связи с протеканием кровли

| Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за единицу | за объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Асбест хризолитовый марки П-3-50 | т | 0,003237 | 14000 | 45 |
| Битумы нефтяные строительные кровельные марок |  |  |  |  |
| БНК-45/190, БНК-45/180 | т | 0,03237 | 35000 | 1133 |
| Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм | т | 0,000253 | 60000 | 15 |
| Краски цветные, готовые к применению для |  |  |  |  |
| внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, |  |  |  |  |
| красно-коричневая | т | 0,002075 | 81200 | 168 |
| Линолеум поливинилхлоридный многослойный и |  |  |  |  |
| однослойный без подосновы марки М, толщиной 2.1 мм | м2 | 84,3336 | 355 | 29938 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мастика клеящая каучуковая КН-2 | кг | 41,34 | 32,5 | 1344 |
| Плиты древесноволокнистые сухого способа |  |  |  |  |
| производства группы А сверхтвердые марки СТС-500 |  |  |  |  |
| толщиной 5 мм | 1000 м2 | 0,025398 | 50270 | 1277 |
| Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 |  |  |  |  |
| мм | м2 | 17,955 | 65 | 1167 |
| Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью |  |  |  |  |
| 40/25 | м2 | 2,1678 | 177,5 | 385 |
| Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.004944 | 14600 | 72 |
| Шпатлевка клеевая | т | 0,008721 | 13200 | 115 |
| Ветошь | кг | 0.49214 | 170 | 84 |
| Гвозди строительные | т | 0,003063 | 60000 | 184 |
| Винты самонарезающие для крепления |  |  |  |  |
| профилированного настила и панелей к несущим |  |  |  |  |
| конструкциям | т | 0,001026 | 160000 | 164 |
| Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, |  |  |  |  |
| 90% комбинированной) | т | 0,000963 | 25000 | 24 |
| Лента с липким слоем тканевая | 10м | 1,2996 |  |  |
| Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 | т | 0,010773 | 64300 | 693 |
| Шурупы самонарезающие 4,5x25 мм со специальной |  |  |  |  |
| уплотнительной прокладкой | 10 шт. | 14 | 3 | 42 |
| Плиты минераловатные на синтетическом связующем, |  |  |  |  |
| полужесткие | мЗ | 0,0171 | 1400 | 24 |
| Профили стальные оцинкованные | т | 0.026334 | 45000 | 1185 |
| Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из |  |  |  |  |
| древесины антисептированные тип ДП-27, толщиной |  |  |  |  |
| 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм | мЗ | 0.71712 | 6500 | 4661 |
| Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19x54 мм | м | 85,143 | 42 | 3576 |
| ИТОГО |  |  |  | 46296 |

Директор ГОУСО «Сасовский социально

-реабилитационный центр для несовершеннолетних»         _________________ Лемехов В.А.